## 工作表1
位置 | 位置名稱 | 設定BIT | 描述
ADC控制器
15:13 | 0 | 000 | 必須為零
12 | DOUT_RDY_DEL | 0 | CLK與CE延遲，0為10ns，1為100ns
11 | CONT_READ | 0 | SPI連續讀取設定，0為關
10 | DATA_STATUS | 1 | 設1為數遽與狀態一同傳送
9 | CS_EN | 1 | 資料讀取完成控制，設1時可連續讀取
8 | REF_EN | 0 | 內部基準電壓，1置能，0禁用
7:6 | POWER_MODE | 11 | 00低功耗，01中功耗，11高功耗
5:2 | Mode | 0000 | 工作模式(耗電)，0000連續轉換
1:0 | CLK_SEL | 00 | 時鐘源，00內部
BIN |  | 0000011011000000
HEX |  | 0x06C0
通道器
15 | Enable | 1 | 通道致能，1通道開始轉換
14:12 | Setup | 010 | 通道設置CH0~CH7，000CH0
11:10 | 0 | 00 | 必須為0
9:5 | AINP | 00111 | 正電壓輸入，00111為AIN7
4:0 | AINM | 10011 | 負電壓輸入，10011為DGND
BIN |  | 1010000011110011
HEX |  | 0xA0F3
配置器
15:12 | 0 | 0000 | 必須為0
11 | Bipolar | 0 | 極性選擇，0單極性，與AINP、AINM相關
10:9 | Burnout | 00 | 開路檢測電流的幅度，00關閉
8 | REF_BUFP | 1 | REFINn(+)上緩沖器致能，基準電壓輸入
7 | REF_BUFM | 0 | REFINn(-)上緩沖器致能，基準電壓輸入
6 | AIN_BUFP | 1 | AINP上緩沖器致能，正基準電壓輸入
5 | AIN_BUFM | 0 | AINM上緩沖器致能，負基準電壓輸入
4:3 | REF_SEL | 00 | 基準參考電壓選擇，00REFIN1(+)/REFIN1(−)
2:0 | PGA | 000 | 增益選擇，000(1倍)3.3V，1~128可選
BIN |  | 0000000101000000
HEX |  | 0x0140
濾波器
23:21 | Fiter | 000 | SINC4濾波器(默認)
20 | REJ60 | 1 | 0=50Hz，1=50+60Hz
19:17 | POST_FILTER | 011 | 濾波器類型，查表
16 | SINGLE_CYCLE | 0 | 單週期轉換致能
15:11 | 0 | 00000 | 必須為0
10:0 | FS | 00110000000 | 濾波器輸出速率選擇，1~2047
BIN |  | 000101100000000110000000
HEX |  | 0x160180